

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

м. Житомир, майдан імені С.П.Корольова, 4/2, zt-rada.gov.ua тел. 48-11-79

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

(протокол № 3 від 13.01.2021р.)

постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. (із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні")

Міському голові

Сухомлину С.І.

Розглянувши інформацію щодо проведення заходів інженерного захисту та ремонту зливового колектору житлових будинків за адресами: вулиця Героїв Десантників 33,35 постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста *рекомендує:*

1. управлінню комунального господарства міської ради:

* вжити необхідних заходів щодо прийняття зливової каналізації в районі вулиці Героїв Десантників з подальшою передачею у комунальну власність вищезазначеного об’єкта на баланс КП «Експлуатація штучних споруд» міської ради;
* передбачити у 2021 році виконання заходів з поточного ремонту зруйнованої частини зливової мережі (в т.ч. колодязя) в районі житлових будинків за адресами: вулиця Героїв Десантників 33,35, в тому числі шляхом залучення коштів інвесторів;

1. управлінню комунального господарства міської ради та КП «Експлуатація штучних споруд» міської ради:

* передбачити і розробити механізм укріплення яру мікрорайону вулиці Героїв Десантників 33-35, в тому числі шляхом залучення забудовника-інвестора на наступні роботи (засипка, битонування тощо)

3.КП «Житомирводоканал» міської ради:

* передбачити при видачі технічних умов на водопостачання та водовідведення для забудови нових секцій за адресами: вулиця Героїв Десантників 25-а, 27-а влаштування нової мережі водопостачання від центрального колектора та магістрального водогону.

Голова комісії Г.І. Карпінський

Секретар комісії О.І. Ракович