

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

м. Житомир, майдан імені С.П.Корольова, 4/2, zt-rada.gov.ua тел. 48-11-79

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

(протокол №51 від 28.09.2022р.)

постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. (із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні

Міському голові

Сергію СУХОМЛИНУ

Заслухавши інформацію управління транспорту і зв’язку міської ради щодо **переоснащення системи опалення: - придбання та встановлення твердопаливних котлів та супутніх до них матеріалів, в т.ч. виготовлення ПКД,** постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста *рекомендує:* при здійсненні переоснащення системи опалення:- придбання та встановлення твердопаливних котлів та супутніх до них матеріалів врахувати необхідність збільшення об’єму теплового акумулятора для твердопаливного котла до 2.5м3.

Голова комісії Геннадій КАРПІНСЬКИЙ